项目名称:超高速流式分选系统（细胞磁分选系统）综合调研
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 10 月19日上午8 点30北京时间
文件回执截止时间：2022年10月25日下午17点北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：超高速流式分选系统（细胞磁分选系统 ）综合调研


	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8880

联系人：林女士
我院于2022年5月18日至2022年5月24日日在院官网公示《关于超高速流式分选系统（细胞磁分选系统性能需求调研的通知》并于2022年8月18日召开性能需求调研会，现请2022年8月19日已参与性能需求调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价。
一、设备、货物(服务)方案

 包1：预算价:180万元
	序 号
	名 称
	数量
	预算（万元）

	1-1
	超高速流式分选系统（细胞磁分选系统）
	1
	180


	技术参数

	1-1超高速流式分选系统（细胞磁分选系统） 1台

1. 单次可处理样本数量大于3种

2. 单次处理样本体积：0.25-10ml

3. 分选柱容量：10^5-4x10^9细胞/样本

4. 磁标记细胞量不低于10^8细胞/样本

5. 分选速度不低于10^7个细胞/秒

6. 内置分选程序不低于5种

7. 单次分选耗时小于20分钟

8. 分选后平均细胞活性大于90%




*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
