互联网护理预约服务平台系统项目

院内采购调研公示

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 调研报名公示开始时间：2022年 10 月 20 日北京时间 调研报名截止时间：2022年 10 月 26 日下午17分北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介) 调研会时间：调研会议时间另行通知 |
| 2 | 项目： 互联网护理预约服务平台系统项 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 2 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号福建省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350014

电　话： 0591-83660063-8822

联系人： 金工

- 采购内容

| 合同包 | 采购标的 | 数量/单位 | 预算限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 互联网护理预约服务平台系统项 | 1 | 20万 |

- 软件技术功能及服务要求

## 1. 管理平台功能要求

| 技术功能模块 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| AI工牌记录仪 | 1. 支持4G全网通 |
|  | 2. 重量不超过110g |
|  | 3. 持续录像续航时间不低于15小时 |
|  | 4. 支持GPS、北斗混合定位 |
|  | 5. 支持语音播报、语音对讲 |
|  | 6. 磁吸别针双佩戴方案 |
|  | 7. 数据防丢失功能：在记录过程中，如遇电量不足，设备会关机之前自动保存所记录的音频数据 |
|  | 8. 支持接入互联网医院平台进行统一管理 |
|  | 9. 2.13"电子墨水屏，低功耗，白天显示效果清晰，可手动配置电子铭牌信息 |
| 工牌采集站 | 1. 体积小巧，摆放便捷，无风扇静音设计 |
|  | 2. 支持不少于8台工牌记录仪同时接入，支持自动充电功能 |
|  | 3. 采用Web客户端展示数据采集和配置参数 |
|  | 4. 支持工牌记录仪终端自动数据上传（图片、录像、录音），并自动清空终端存储空间 |
|  | 5. 存储空间采用循环覆盖方式，数据存满后，按照先后顺序自动覆盖。 |
|  | 6. 数据上传支持断点续传，防止数据丢失 |
|  | 7. 支持多种方式的文件查询，支持录像、录音、图片播放 |
|  | 8. 支持接入平台进行统一管理 |
| 管理平台 | 1. 支持互联网医院平台的工牌统一接入管理 |
|  | 2. 支持根据互联网医院系统的护理工作开始时间和结束时间自动开启和关闭录像 |
|  | 3. 支持根据互联网医院系统的护理工作开始时间和结束时间获取定位信息 |
|  | 4. 支持在互联网医院平台上地图上展示、空间查询工牌位置 |
|  | 5. 支持互联网医院平台的视频、音频、图片等资料的采集、上传、点播、归档等 |

三、本次调研说明

欢迎有意向的供应商参与本次调研。

- 参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（可提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意参与的各公司在项目公示期内将回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2022年　月　日