项目名称: 内镜、介入耗材遴选 
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2024年  1  月  29  日下午15点北京时间
文件回执截止时间：2024年  2  月  5  日下午17点北京时间
遴选时间：   2024年2月27日 下午14点30分  

	2
	项目：内镜、介入耗材遴选
（乳头括约肌切开刀、取石球囊导管、一体式取石／碎石网篮、快速交换细胞刷、鼻胆引流管、胆道支架、可回收型腔静脉滤器系统（或套件）、血管支架（静脉支架）、血管鞘（或导引鞘）长鞘型、血管鞘（或导引鞘）中长型）、一次性使用肺结节定位穿刺针

	3
	文件正本   1  份，副本  7  份。

	4
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室  

	5
	上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。原报名的，以本次报名为准


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院

    邮  编： 350000


    电  话： 0591-62002069
联系人：傅
一、耗材遴选项目

	包
	耗材名称
	性能及适用范围
	参考要求

	1
	乳头括约肌切开刀
	1、产品适用于ERCP下胰胆管系统插管及括约肌切开术
2、产品由手柄、管鞘、切割丝、高频接头、鲁尔接头组成。
3、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。
4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	1、产品应满足相关生产管理标准。

2、遴选会上需提供样品

3、需提供公立医院采购发票复印件

4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货。
5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在报名时也告知我院供货商信息并提供资质材料。

	2
	取石球囊导管
	1、与内窥镜配合使用，进入胆道，进行胆道取石。
2、本产品由球囊、显影环、三腔管、充盈装置等组成。

3、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。
4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	

	3
	一体式取石／碎石网篮
	1、产品与内窥镜配套使用，用于取出消化系统、泌尿系统内的结石或者异物。
2、产品由网篮头端、鞘管、带加扭器的推拉手柄组成。
3、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。
4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	

	4
	快速交换细胞刷
	1、用于在内窥镜下收集细胞。
2、远端带有不透射线标记。开放式通道，可通过0.035in的导丝进行快速交换。可以使用细胞刷管腔通过。近端鲁尔接口注入造影剂。
3、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。
4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	

	5
	鼻胆引流管
	1、产品与内窥镜配合使用，经过鼻腔进行胆管的引流。
2、产品由引流管、接头、经鼻管和连接管组成。
3、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。
4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	

	6
	胆道支架
	1. 通过内镜在胆管内放置胆道支架，排出胆汁。
2、释放方便，支架管腔空间大，能够有效地增加支架内流速，有效增加引流。具有射线不透性材料。
3、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。
4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	

	7
	可回收型腔静脉滤器系统（或套件）
	1、用于经皮放置肺栓塞高危群下腔静脉中，可预防肺栓塞。
2、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。
3、需免费配套抓捕器或圈套器。

4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	

	8
	血管支架（静脉支架）
	1、用于静脉血管狭窄或闭塞的开通。
2、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。

3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。

4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	

	9
	血管鞘（或导引鞘）长鞘型
	1、经血管介入治疗，建立从皮肤到血管一条基本通路
2、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。
3、尺寸范围：5-12F，有效长度范围：45-100cm

4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。

5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	

	10
	血管鞘（或导引鞘）中长型
	1、经血管介入治疗，建立从皮肤到血管一条基本通路

2、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。

3、尺寸范围：5-12F，有效长度范围：20-40cm

4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。

5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	

	11
	一次性使用肺结节定位穿刺针
	1.适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的 CT 引导下的肺小结节定位。留置体内时间小于24小时。
2、由穿刺针、推送装置、定位钩、定位线和保护管等部分构成。定位线远端带有刻度标记。
3、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。
4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	

	12
	一次性使用热活检钳
	1、用于消化道内组织标本的钳取、消化道出血的止血
2、具备360℃同步旋转功能，插入部直径≥2.5mm，有效工作长度≥1800mm，头端开幅≥6mm，头部形状种类≥5种，满足胃肠诊疗需求。
3、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。
4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
	


二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，需按以下提供如下所需的相关资料并进行报价。
1、 提供耗材报价，提供近三个月公立医院同规格产品发票复印件。

2、 提供产品相关三证等。

3、 至少提供样品一套（遴选会时提供）。

4、 遴选参考标准：
	序号
	项目
	遴选参考标准

	1
	价格
	40%

	2
	产品标准、质量
	40%

	3
	产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力
	10%

	4
	现场样品展示
	10%

	
	综合
	100%


项目文件回执单
请各公司在规定时间内将此回执单、相关三证材料及样品送至“福建省肿瘤医院设备科”。

	对应项目序号
	耗材名称
	厂家
	注册证号
	规格型号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


公司名称：

联系人：   

联系电话：

邮箱号：                               

公司盖章：
                           202  年  月  日       
