福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

第一部分 须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主 要 内 容** |
| 1 | 项目名称：[铥激光、钬激光和窄带光成像膀胱镜](http://www.fjzl.com.cn/ywgk/ggzypz/202404/t20240419_16168.htm)采购项目综合调研 |
| 2 | 调研报名时间： 2024年7月9日至7月16日 (节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30(北京时间）  调研会时间：2024年7月17日下午15点整  上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院  报名回执、报名文件、联系人医社保或缴税证明材料等电子材料发送邮箱fjzlsbk@ fjzlhospital.com |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地 址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮 编： 350014

报名联系电话：0591-62752532 何

第二部分 具体要求

一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| （一） | 铥激光 | 1台 | 260 |
| （二） | 钬激光 | 1台 | 60 |
| （三） | 窄带光成像膀胱镜 | 1套 | 95 |

1. 技术功能及服务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目 | 技术参数要求 |
| （一） | 铥激光 | 1.激光波长:1940nm  2.电源条件:240V或220V  3.工作模式为脉冲激光输出或连续激光输出模式  4.最大输出功率≥60W  5.激光分类：光纤铥激光  6.操作屏幕:触摸操作  7.具有瞄准光功能，功率≤5mW  8.制冷方式：风冷或水冷或内置压缩机制冷  9.具有脚踏开关  10.穿透深度为0.1~0.2毫米 |
| （二） | 钬激光 | 1. 工作波长：2.1μm 2. 标准功率：≥60W 3. 频率：≤45HZ 4. 单脉冲能量最大≥4.0J 5. 输出能量不稳定度≤10% 6. 脉冲宽度≥300-600μs 7. 光纤规格：适用200μm、550μm、1000μm等多规格光纤 8. 制冷：水冷或风冷或压缩机制冷模式 9. 瞄准光：功率≤5mW 10. 供电要求：220V |
| （三） | 窄带光成像膀胱镜 | 1. 工作长度≥380mm 2. 景深≥5 - 50 mm 3. 插 入 部：≤16.5 Fr（5.5mm） 4. 弯曲角度：上弯≥210度 下弯≥120度 5. 操作通道:≥6.6Fr (2.2mm) 6. 使用寿命≥5年 7. 主机分辨率≥1920x1080，镜头≥16万像素 8. 可连接光学镜 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，电子版材料发送fjzlsbk@ fjzlhospital.com邮箱。报名多个产品的，按包分别制作调研材料和报名回执。

2、论证会时提交报名项目文件回执单1张，其他相关材料胶装1正7副。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

**项目文件回执单**

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

　　　　　　　　　　　　 　　　　 年　 月　 日