**项目名称:医用耗材公开遴选**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主 要 内 容** |
| 1 | 文件发出时间： 2025年 4 月 11 日  文件回执截止时间：2025年 4 月 18 日下午17点00分北京时间  遴选时间： 2025年4月 22 日下午 14点30分北京时间 |
| 2 | 项目：**医用耗材公开遴选（介入耗材、一体式吸氧管等）** |
| 3 | 报名时提交回执单一张、报名材料一份。  遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地 址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

邮 编： 350000

电 话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **耗材名称** | **性能及适用范围** | **参考要求** |
| 1 | 导引导管 | 1. 用于引导各种导管等介入器材至外周血管的目标血管内。   2、覆盖临床适用规格，外径5-12F，长度55-100cm，至少能提供5种以上头端构型。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。  2、遴选会上需提供样品  3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件  4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货  5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在报名时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 导引鞘  （长鞘） | 1. 用于经皮穿刺插入血管系统，导入导管、球囊导管或支架，进行介入诊断或治疗手术。   2、覆盖临床适用规格，外径5-16F，长度40-90cm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 3 | 微导丝  （直径0.014Inch,  长度不小于300cm） | 1、用于在介入诊疗手术中引导、放置和交换微导管、球囊导管、支架等。  2、覆盖临床适用规格，直径0.014Inch, 长度不小于300cm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 4 | 微导丝  （直径0.018Inch,  长度不小于300cm） | 1、用于在介入诊疗手术中引导、放置和交换微导管、球囊导管、支架等。  2、覆盖临床适用规格，直径0.014Inch, 长度不小于300cm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 5 | 下肢动脉支架  （裸支架，长度20-100mm） | 1、用于临床髂股动脉狭窄、腘动脉近端狭窄等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度20-100mm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 6 | 下肢动脉支架  （裸支架，长度100-150mm） | 1、用于临床髂股动脉狭窄、腘动脉近端狭窄等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度100-150mm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 7 | 下肢动脉支架  （覆膜支架，长度20-100mm） | 1、用于临床髂股动脉狭窄、腘动脉近端狭窄等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度20-100mm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 8 | 下肢动脉支架  （覆膜支架，长度100-150mm） | 1、用于临床髂股动脉狭窄、腘动脉近端狭窄等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度100-1500mm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 9 | 下肢动脉支架  （药物涂层支架，长度20-100mm） | 1、用于临床髂股动脉狭窄、腘动脉近端狭窄等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度20-100mm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 10 | 下肢动脉支架  （药物涂层支架，长度100-150mm） | 1、用于临床髂股动脉狭窄、腘动脉近端狭窄等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度100-150mm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 11 | 非下肢动脉支架  （裸支架，长度20-100mm） | 1、用于内脏动脉狭窄性或闭塞性，以及动脉瘤破裂出血的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度20-100mm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 12 | 非下肢动脉支架  （裸支架，长度100-150mm） | 1、用于内脏动脉狭窄性或闭塞性，以及动脉瘤破裂出血的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度100-150mm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 13 | 非下肢动脉支架  （覆膜支架，长度20-100mm） | 1、用于内脏动脉狭窄性或闭塞性，以及动脉瘤破裂出血的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度20-100mm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 14 | 非下肢动脉支架  （覆膜支架，长度100-150mm） | 1、用于内脏动脉狭窄性或闭塞性，以及动脉瘤破裂出血的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度100-150mm。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 15 | 颈动脉支架  （裸支架） | 1、用于颈动脉狭窄或闭塞性病变，以及动脉瘤等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，裸支架，直径4-8mm，长度20-150mm。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 16 | 颈动脉支架  （覆膜支架） | 1、用于颈动脉狭窄或闭塞性病变，以及动脉瘤等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，覆膜支架，直径4-8mm，长度20-150mm。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 17 | 抗栓塞远端  保护装置 | 1、用于颈动脉血管成形术和支架植入术以及下肢动脉独立减容术或联合PTA和或支架植入进行的过程中捕获并去除栓塞物质（血栓/碎片)。  2、覆盖临床适用规格，直径4-7.2mm。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 18 | 颈动脉支架  （药物涂层支架） | 1、用于颈动脉狭窄或闭塞性病变，以及动脉瘤等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，药物涂层支架，直径4-8mm，长度20-150mm。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 19 | 肾动脉支架  （裸支架） | 1、用于肾动脉狭窄或闭塞性病变，以及动脉瘤等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，裸支架， 直径2-5mm，长度20-50mm。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 20 | 肾动脉支架  （覆膜支架） | 1、用于肾动脉狭窄或闭塞性病变，以及动脉瘤等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，覆膜支架，直径2-5mm，长度20-50mm。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 21 | 肾动脉支架  （药物涂层支架） | 1、用于肾动脉狭窄或闭塞性病变，以及动脉瘤等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，药物涂层支架，直径2-5mm，长度20-50mm。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 22 | 大血管支架  （裸支架） | 1、用于胸腹主动脉狭窄性病变以及血管破裂出血等的介入治疗。  2、覆盖临床适用规格，裸支架，直径14-44mm，长度40-200mm。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 23 | 大血管支架  （覆膜支架） | 1. 用于胸腹主动脉狭窄性病变以及血管破裂出血等的介入治疗。   2、覆盖临床适用规格，覆膜支架，直径14-44mm，长度40-200mm。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 24 | 人工血管 | 1、用于血管切除重建、术后血管损伤或吻合口狭窄的二次修复、门静脉高压症患者门体分流术等。  2、覆盖临床适用规格，血管内径7-8mm，血管长度40-60cm，蒸汽灭菌。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 25 | 一体式吸氧管 | 1、吸氧时，氧源与吸氧者之间的氧气输送使用。  2、覆盖临床适用规格。  3、需为集采中选产品  4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

1. **提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。**
2. **提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。**
3. **遴选会需提供样品一套。**
4. **需提供报名联系人医社保证明。**
5. **遴选参考标准：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **遴选参考标准** |
| **1** | **价格** | **40%** |
| **2** | **产品标准、质量** | **40%** |
| **3** | **产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力** | **10%** |
| **4** | **现场样品展示** | **10%** |
|  | **综合** | **100%** |

**项目文件回执单**

请各公司在一周内将此回执单、报名材料（产品授权、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证、报名联系人医社保证明）送至“福建省肿瘤医院设备科”。报名多个产品的，按项目分开制作回执单和报名材料。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **厂家** | **注册证号** | **规格型号** |
|  |  |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202 年 月 日