货物和服务项目院内

竞争性谈判文件

项目名称:福建省肿瘤医院高压注射器设备

福建省肿瘤医院

二O二五年六月

目  录

- 第一部分     报价须知前附表-------------3

- 第二部分     投标须知------------------ 4-5

- 第三部分     资格审查----------------- 6-10

- 第四部分     招标内容和要求------------ 11-12

- 第五部分     报价文件格式-------------- 13-17

- 第一部分 报价须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标文件发出时间： 2025年6月26日 报名文件提交截止时间：2025年7月 3日下午17:30点北京时间 开标时间：2025年7月4日上午9:00点北京时间 中标通知：另行通知 |
| 2 | 项目名称：福建省肿瘤医院高压注射器设备 具体内容见第四部分。（最高限价RMB：25万元） |
| 3 | 投标文件正本1份，副本2份，胶装提供。 |
| 4 | 投标文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以招标单位届时通知为准。 |
| 6 | 在报名、招标等过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

邮  编： 350014

电  话： 0591-62752532

联系人：何先生

- 第二部分 投标须知

一、总则

（一）招标内容

项目名称：福建省肿瘤医院高压注射器设备；

（二）定义

本询价文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

- “招标人”福建省肿瘤医院；

(2)“投标人”指向招标人提交投标文件的公司；

(3)“中标人”指由招标人发出中选通知书的投标人；

(4)“投标文件”指由招标人发出的本文件、附件、资料及本文件的补充文件；

（三）招标文件的编写

1、招标文件语言

招标文件应用中文书写，各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

2、投标文件的组成

（1）资格审查部分

（2）招标内容和要求

（3）报价文件格式

（四）招标有效期

招标有效期为递交文件截止日后  90  个日历日。

（五）投标人资格要求

法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

（六）投标文件

投标文件须有投标人公司的盖章。

二、其他说明

1、各投标人应在遵守中华人民共和国法律法规的前提下进行本次投标，若存在投标人的违法违规情况，则属于投标人单方面行为，招标人不承担任何责任;

2、投标人应承担编制和提交投标文件的全部费用，不论投标过程和结果，招标人均不承担投标费用;

3、投标人在投标期间应恪守职业道德，不允许以任何理由宴请和行贿招标人及其他与评选有关人员，一经查实，取消中选资格；

4、投票标人之间不能串价或组成价格同盟，一经发现，招标人有权取消投标人中选资格或宣布招标失败；

5、最终价格不是中标的保证。

6、招标人对本采购文件具有最终解释权。

- 第三部分  资格审查部分

资格审查

1、开标后，由福建省肿瘤医院负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由医院采购成员组成，并负责具体审查事务。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供以下资格要求的证明材料，格式可参考招标文件提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

一、投标函

致：（福建省肿瘤医院）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交投标文件。我方提交的全部投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第二部分载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三部分载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：（福建省肿瘤医院）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

二-2营业执照等证明文件

致：（福建省肿瘤医院）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-3依法缴纳税收证明材料

致：（福建省肿瘤医院）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-4依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（（福建省肿瘤医院）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-5具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函和专项证明材料（若有）

致：（福建省肿瘤医院）

…………………………

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-6参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（福建省肿瘤医院）

………………………….

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-7信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-8业绩证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

……………………………………….

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“业绩证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

- 第四部分  招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

高压注射器设备

合同包基本情况

总体要求：本次项目提供的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，所有货物必须为全新原装货物。保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

二、技术和服务要求响应表

| 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.项目要求：高压注射器设备1台 |  |  |
| 2.项目内容：高压注射器设备1台，本次项目提供的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，所有货物必须为全新原装货物。保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。 |  |  |
| 3.实施地点：福建省肿瘤医院。 |  |  |
| 4.注射速度：0.1- 8 mL/s，步长0.1mL/s。 |  |  |
| 5.注射量：1-400ml，步进0.1mL |  |  |
| 6.压力范围：100 - 280 psi，步长1psi |  |  |
| 7.多阶段注射功能：1-10相注射 |  |  |
| 8.注射延时：0-999s，步长0.1s |  |  |
| 9.扫描延时：0-999s，步长0.1s |  |  |
| 10.方案储存量：≥200套记录。按扫描部位分类存储。 |  |  |
| 11.注射液传输方式：滚子泵，单向传输，无需针筒。 |  |  |
| 12.注射通道数：不少于3通道，其中造影剂不少于2通道（手动或自动切换），生理盐水不少于1通道。 |  |  |
| 13.气泡传感器：多重气泡传感器监测，防止注入空气。 |  |  |
| 14.自动排气。排气速度：1-8mL/s，支持“一键排气”。支持两种排气方式：“向上排气”和“向下排气”。 |  |  |
| 15.压力曲线：实时显示注射压力。压力曲线动态图型、实时数值显示，两种形式实时显示压力动态变化。 |  |  |
| 16.控制台：配备彩色LCD显示屏，触控操作。控制台显示屏可不同颜色显示造影剂、生理盐水和气泡的状态和位置 |  |  |
| 17.压力限制功能：超过设定压力值，系统自动停止注射并显示报警信息。 |  |  |
| 18.畅通性测试：在进行主注射之前，可进行液体路径畅通性测试，确保液体路径通畅无堵塞。 |  |  |
| 19.定时团注：测量造影剂到达感兴区的准确时间，记录“扫描延迟”时间。 |  |  |
| 20.注射器主机不需要电池。 |  |  |
| 21. 注射器主体采用无磁材料，电机及驱动电路采用磁屏蔽技术，可以与磁共振设备兼容。 |  |  |
| 22 .耗材：所有耗材为市场上的通用耗材，非专机专用耗材。 |  |  |
| 23.提供PACS系统接口（包含接入现有PACS系统费用） |  |  |
| 24．售后服务承诺：维保期≥5年 |  |  |
| 25. 保修响应时间： 1 小时内电话给予响应， 8小时内到达现场。售后服务部必须备有符合技术指标的代用件，保证系统在硬件更换和维修过程中能够及时更换，保证系统正常运行 |  |  |

第五部分  报价文件格式

报价文件目录（格式）

（1）报价承诺函

（2）授权委托书

（3）投标一览表

（4）保密承诺

（1）、报价承诺函（格式）

致：福建省肿瘤医院

我代表（投标人公司名称），在此作如下承诺：

1、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、投标有效期内，在贵院没有要求的情况下，我公司不会提出项目条件改变。

3、若中选，我公司将按照招标文件及我公司投标文件的具体规定与贵院签订协议，并按协议的要求组织相应工作。并出具相应报告。

4、在整个投标过程中，若有违规行为，我公司承担由此产生的一切后果，贵院可拒绝接受我公司的投标文件。

6、在整个招标过程中及投标结束后，未经贵院书面同意，我公司保证不向任何第三方泄露本次招标任何信息、资料及内容。

7、投标文件中所有关于投标方资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有虚假，我公司承担由此而产生的一切后果。

8、本承诺函与合同具有同等的法律效力。

投标单位授权代表(签字)：

投标单位名称(盖单位公章)：

日期：

（2）、授权委托书（格式）

本授权书声明：                 （投标人公司名称）的负责人（姓名）授权（姓名、职务）（身份证号：                 ）  为本公司的合法代理人，就                   福建省肿瘤医院                    项目招标文件的报价事宜、相关合同的签署和执行事宜，以本公司名义处理一切与之有关的各项事务（包括法律事务）。

本授权书于签字之日生效，有效期至报价截止日后90个日历日，特此声明。

授权代表（签字）：

职务：

性别：

年龄：

附（授权代表身份证复印件）

法定负责人（签字）：

投标人(盖单位公章)：

日期：

（3）、投标一览表（格式）

1、投标一览表

货币：人民币

| 项目 | 品牌 | 项目金额（元） |
| --- | --- | --- |

2、报价有效期

至投标截止日期起90个日历日。

投标单位授权代表(签字)：

投标单位名称：(盖单位公章)

日期：

（4）、保密承诺

致福建省肿瘤医院：

投标公司全称     （以下简称“承诺人”）拟参加“福建省肿瘤医院                   项目”（以下简称“本项目”）的投标，特出具本保密承诺函：

本承诺函提及的“保密信息”是指在参与投标和/或承保工作期间所涉及、了解的任何和所有贵院以任何媒介方式（包括但不限于书面形式、实物形式、口头形式、及其他形式）提供给承诺人的业务信息、技术信息其他有关资料。

承诺人保证对保密信息妥善保管，并将按照有关保密信息的性质、使用要求、条件进行使用。

除为开展本次服务工作所必须了解和使用保密信息的公司或其代表，承诺人保证不会以任何方式直接或间接向第三方（包括承诺人内部与本工作无关人员）泄漏保密信息。

若发送保密信息所至的任何人被合法要求披露任何该保密信息，承诺人将迅速通知招标人，在做出任何透露行为前将首先征得询价人同意，并达成协议或依法处理。

承诺人负责向上述可接触到保密信息的人员告知保密义务，任何上述要接触到保密信息的人员也应遵守保密约定。

承诺人若擅自以任何方式向任何第三者（包括但不限于报纸、杂志、电台、电视台、互联网站、论坛等媒体）泄漏任何保密信息，无论行为人或第三人是否从中获利，承诺人都将对招标人造成的经济损失予以赔偿。

投标单位 ：                 （公章）

法定代表人：                （签字）

授权代理人：                （签字）

日       期：         年    月  日

报名回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　月　 日