医学影像专用显示器的主要参数

- 医学影像专用显示器（IPS材质），内置DICOM曲线

- 尺寸≥27寸，彩色液晶屏，分辨率≥3280 x 2048，点距≤0.1554 mm x 0.1554 mm

- 色深≥10bit

- 亮度≥350cd/m2

- 亮度均匀性≥95%

- 对比度≥1000:1

- 响应时间≤14ms

- 可视角度≥178°（上下）/178°（左右）

- 表面处理：防眩光

- 信号输入：HDMI(2.0) x 2, DP(1.2) x 1（提供实物照片并加盖生产企业公章）

- 分屏显示：支持双路信号输入下双屏模式

- 双向旋转底座：支持显示器双向90°旋转（提供产品用户手册并加盖生产企业公章）

- 电源要求：100-240Vac, 50/60Hz

- 最大消耗功率≤65W

- 产品取得以下认证之一：CE MDD Class 1；CCC认证，CQC节能认证

- 5年全保