项目名称:真空采血管全省性联盟集中带量采购协议采购量可分量产品征集

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2025年11月4日 报名回执截止时间：2025年11月5日下午17点 征集时间：2025年11月6日下午14点30分 |
| 2 | 项目： 真空采血管全省性联盟集中带量采购协议采购量可分量产品征集 |
| 3 | 报名截止时间内提交报名回执单、报名材料。 征集会议提交征集文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、征集文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

邮  编： 350014

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

|  | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空采血管（EDTA2K） | - 产品标准必须符合YY/T 0314-2021《一次性使用人体静脉血样采集容器》； - 抗凝管类型：EDTA2K； - 可提供1-10ml范围内不同规格的产品； - 可根据客户需求定制盖帽颜色； - 材质为塑料管，且应适配分拣及自动运输管道使用； 6、在有效期内，真空度保持稳定，装量误差不超过标量的±10%； 7、产品需为真空采血管项目集采中选且可分量产品。 | 1、近半年有我省三级公立医院有销售记录的，需提供我省其他公立医院采购发票复印件。 2、需提供3套样品供我院试用。 3、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货。 |
| 2 | 真空采血管（枸橼酸钠） | - 产品标准必须符合YY/T 0314-2021《一次性使用人体静脉血样采集容器》； - 抗凝管类型：枸橼酸钠； - 可提供1-10ml范围内不同规格的产品； - 可根据客户需求定制盖帽颜色； - 材质为塑料管，且应适配分拣及自动运输管道使用； 6、在有效期内，真空度保持稳定，装量误差不超过标量的±10%； 7、产品需为真空采血管项目集采中选且可分量产品。 |  |
| 3 | 真空采血管（肝素抗凝管） | - 产品标准必须符合YY/T 0314-2021《一次性使用人体静脉血样采集容器》； - 抗凝管类型：肝素抗凝管； - 可提供1-10ml范围内不同规格的产品； - 可根据客户需求定制盖帽颜色； - 材质为塑料管，且应适配分拣及自动运输管道使用； 6、在有效期内，真空度保持稳定，装量误差不超过标量的±10%； 7、产品需为真空采血管项目集采中选且可分量产品。 |  |
| 4 | 真空采血管（分离胶促凝管） | - 产品标准必须符合YY/T 0314-2021《一次性使用人体静脉血样采集容器》； - 抗凝管类型：分离胶促凝管； - 可提供1-10ml范围内不同规格的产品； - 可根据客户需求定制盖帽颜色； - 材质为塑料管，且应适配分拣及自动运输管道使用； 6、在有效期内，真空度保持稳定，装量误差不超过标量的±10%； 7、产品需为真空采血管项目集采中选且可分量产品。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品三套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准（若有）：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

请各公司在报名截止时间内将此回执单、报名材料（产品授权、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证、报名联系人医社保证明）送至“福建省肿瘤医院设备科”。

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日