福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：3D电子腹腔镜维保项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2025年11月5日至11月12日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2025年11月13日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 3D电子腹腔镜维保 | 5条，1年 | 45 |

- 技术功能及服务要求

（一）：3D电子腹腔镜维保

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3D电子腹腔镜维保（5条，1年） | 1.STORZ 3D电子腹腔镜5条一年保修。型号：26605BA。 2. 设备出现故障情况下提供不限次数的紧急人工技术服务，在有备件发生情况下，免费提供合同范围内的备件。 3. 在保修期内必须保证更换的零部件为原厂配件，保证设备正常使用及运转。 4.国内设有专业且长期稳定的技术服务团队。 5.工程师有安装过同型号设备，并且维修或者维护过同型号设备的相关经验。 6.配件齐全情况下，保证15个工作日内完成维修。 7.按照原厂检测标准，要求有资质的工程师4个月执行一次全面巡检，提交巡检报告。 8.供7*24小时电话支持，2小时内工程师回复报修，48小时内现场服务响应。 9.服务期内，提供年度维修保养报告，并制作成册。 10.服务期内所更换的备件应符合原有设备参数及运行要求，不会给设备带来危害。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、公司营业执照（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类服务的中标书（若有）。

5、提供参数对比数据表

6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日