福建省肿瘤医院空调维修材料定点供应商遴选项目

招标公告

一、招标项目概况和范围

- 项目名称：福建省肿瘤医院空调维修材料定点供应商遴选

- 项目地点：福马路420号。

- 招标范围和内容：见附件。

- 预算价：28万元。

二、投标人资格要求及审查办法

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求。

- 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

- 依法缴纳税收的相关材料（税务机构出具的投标人在报价截止前六个月任意一个月的依法缴纳税收的证明，或者提交从税务机构网上下载的依法缴纳税收情况证明）和依法缴纳社会保障资金的相关材料（报价截止前六个月任意一个月社保机构出具的社保缴费证明并加盖证明专用章，或者提交从社保机构网上下载的社保缴交情况证明）

- 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

- 资格审查采用方式：资格后审。

- 本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

- 投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询并打印相应的信用记录。

- 投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

上述提供材料均须加盖公章。

备注：本项目基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供资格承诺函(格式详见附件)的即可参加采购活动，在投标文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

三、招标文件的获取

- 本招标项目不采用电子招投标。

- 凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等），并于2025年11月7日至2025年11月13日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士        联系电话：0591-62752801

四、答疑截止时间

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间前提出，招标人将随时解答。

五、投标文件的要求及递交

- 投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。

- 投标文件递交的截止时间： 2025年11月14日9：00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

六、开标评标时间地点

- 开标时间：2025年11月14日9：00

- 评标时间：开标后即开始评标。

- 地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科会议室

备注：

- 未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

- 若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

八、评标原则及办法

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标方法：综合评分。

- 投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

- 合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

- 合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

十、付款方式与条件

- 每季度结算一次，据实结算，根据采购人的订单和经采购人签字确认的《货物与服务采购验收单》及合格的等额税务发票，达到付款条件起30日，支付相应的配件费用。

十一、其他未详尽事宜

依照国家政府采购有关规定。

十二、监督电话

在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

福建省肿瘤医院

2025.11.06

附件：

## 一、项目概况（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、本次采购项目为福建省肿瘤医院空调维修材料定点供应商遴选。投标人提供的所有货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装货物。技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。国家有CCC强制性规定的产品还必须符合国家 CCC 强制性认证规定。

2、中标人须免费对更换的配件进行安装和调试。提供承诺函否则按无效投标处理，格式自拟。

## 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

### ★（一）采购清单

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 预估采购数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.电路板系列 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海尔MX8系列主板 | 151800256 | 块 | 1 | 2,200.00 |
| 2 | 海尔MX8系列模块板 | 151800259 | 块 | 1 | 2,700.00 |
| 3 | 格力变频主板 | 002/377 | 块 | 1 | 1,030.00 |
| 4 | 格力主板 | ZQ1230A | 块 | 1 | 1,660.00 |
| 5 | 美的主板 | 6DD2820-OAV2 | 块 | 1 | 3,600.00 |
| 6 | 美的变频板 | V-COM335-SMB-A(50A ) | 块 | 1 | 4,000.00 |
| 7 | 控制主板 | KGPSDLJ-7 | 块 | 1 | 965.00 |
| 8 | 控制面板 | 5189890 | 块 | 1 | 595.00 |
| 9 | 美的多联机主板 | MDV-D450 | 块 | 1 | 1,380.00 |
| 10 | 控制主板 | KT85GS3T | 块 | 1 | 7,170.00 |
| 11 | 内机主板 | MDV-D90Q4/N1-C | 块 | 1 | 960.00 |
| 12 | 外机主板 | KFR-7W/BP | 块 | 1 | 2,500.00 |
| 13 | 多联外机主板 | WZC331 | 块 | 1 | 2,020.00 |
| 14 | 大金空调变频板 | 3PCB1412-2 | 块 | 1 | 1,940.00 |
| 15 | 压缩机驱动板 | MC707D | 块 | 1 | 4,600.00 |
| 16 | 变频主板 | MDV-450W | 块 | 1 | 2,500.00 |
| 17 | 外机变频板 | v-com500-SMB-A | 块 | 1 | 4,740.00 |
| 18 | 新风机主板 | GMV-H280WL/B | 块 | 1 | 3,000.00 |
| 19 | 多联机模块板 | 0151800256 | 块 | 1 | 1,500.00 |
| 20 | 多联机变频板 | 0151800258 | 块 | 1 | 1,800.00 |
| 21 | 多联机变频板 | 0151800259 | 块 | 1 | 1,600.00 |
| 22 | 多联机主板 | MDV-560W/DSN1-900 | 块 | 1 | 1,300.00 |
| 23 | 中央空调电脑板 | B5171294 | 块 | 1 | 1,600.00 |
| 24 | 德国施乐百主板 | C700 | 个 | 1 | 2,500.00 |
| 25 | 世图兹加湿电脑板 | B24588/CAREL | 块 | 1 | 2,500.00 |
| 26 | 世图兹主板 | CA-700TY | 块 | 1 | 6,400.00 |
| 27 | 约克主板 | YCAE61RMC-B | 块 | 1 | 6,640.00 |
| 28 | 约克主板 | YORK-003-EXV V1.5 | 块 | 1 | 4,865.00 |
| 29 | 约克主板 | YORK-MBD-011-HL V1.1 | 块 | 1 | 4,865.00 |
| 30 | 约克集中控制板 | XS08-10 | 块 | 1 | 5,500.00 |
| 31 | 约克集中控制板 | XS08-002 V2.2 | 块 | 1 | 6,000.00 |
| 32 | YS机组CPU控制板 | 257003 | 块 | 1 | 15,686.00 |
| 33 | YS机组输出控制板 | 257005 | 块 | 1 | 8,457.00 |
| 34 | YEAS-B机组控制主板 | 843517 | 块 | 1 | 11,752.00 |
| 35 | YEAS-B机组集中控制器 | 856281 | 块 | 1 | 10,856.00 |
| 二.接触器、软启动系列 |  |  |  |  |  |
| 36 | ABB交流接触器 | AF－300－30 | 个 | 1 | 4,680.00 |
| 37 | ABB交流接触器 | AF－460－30 | 个 | 1 | 5,820.00 |
| 38 | ABB交流接触器 | AF1250－30 | 个 | 1 | 12,090.00 |
| 39 | 施耐德接触器 | LC1D17000F5CS002LC1-170A | 个 | 1 | 1,300.00 |
| 40 | 施耐德变频器 | ATV61HD18-4Z | 台 | 1 | 12,600.00 |
| 41 | 接触器 | LC1D115M7C | 个 | 1 | 1,020.00 |
| 42 | 接触器 | LC1D95 | 台 | 1 | 850.00 |
| 43 | 接触器 | LC1E95 | 台 | 1 | 880.00 |
| 44 | 接触器 | LC1E120 | 台 | 1 | 900.00 |
| 45 | 接触器 | LC1E160 | 台 | 1 | 960.00 |
| 46 | 软启动器 | ATS48C21Q 110kw | 个 | 1 | 14,400.00 |
| 47 | 软启动器 | CYC03-0110A/21 | 个 | 1 | 3,500.00 |
| 48 | 一山电气软起动器 | CYC03-0075A/21 | 个 | 1 | 3,500.00 |
| 49 | 一山起动器 | ATS22C14Q | 台 | 1 | 9,700.00 |
| 50 | ABB塑壳开关 | SACE T6N 800 | 台 | 1 | 7,600.00 |
| 51 | ABB交流接触器 | A185D-30 | 台 | 1 | 2,350.00 |
| 52 | ABB交流接触器 | A300D-30 | 台 | 1 | 2,600.00 |
| 53 | ABB交流接触器 | A370D-30 | 台 | 1 | 3,360.00 |
| 54 | ABB交流接触器 | AF460-30 | 台 | 1 | 4,200.00 |
| 55 | ABB断路器 | SACET6N800 | 个 | 1 | 6,270.00 |
| 三.压缩机系列 |  |  |  |  |  |
| 56 | 海尔压缩机 | ANB87FVLMT | 台 | 1 | 8,360.00 |
| 57 | 压缩机 | E705DHD-72D2YG | 台 | 1 | 7,160.00 |
| 58 | 压缩机 | GTD5160NH40K | 台 | 1 | 13,280.00 |
| 59 | 压缩机 | YCAE61RMG-38 | 台 | 1 | 12,353.00 |
| 60 | 压缩机 | VR61KF-TFP-542 | 台 | 1 | 2,480.00 |
| 61 | 压缩机 | ANB87FVLMT | 台 | 1 | 8,360.00 |
| 62 | 压缩机 | zr4kc-tfd-522 | 台 | 1 | 3,560.00 |
| 63 | 日立变频压缩机 | E405DHD-36D2YG | 台 | 1 | 3,880.00 |
| 64 | 日立变频压缩机 | E405DHD-38D2YG | 台 | 1 | 4,020.00 |
| 65 | 日立压缩机 | E500HHD | 台 | 1 | 4,860.00 |
| 66 | 日立变频压缩机 | E405DHD-40D4YG | 台 | 1 | 4,300.00 |
| 67 | 大金压缩机 | JT1GCVDK1YR | 台 | 1 | 6,680.00 |
| 68 | 大金压缩机 | JT335D-Y1L | 台 | 1 | 5,000.00 |
| 69 | 热泵压缩机 | 美的 5P | 台 | 1 | 3,920.00 |
| 70 | 冰柜压缩机 | QD110H | 台 | 1 | 990.00 |
| 71 | 压缩机 | JT300D-Y1L | 台 | 1 | 3,800.00 |
| 72 | 压缩机 | C-SB303H8A | 台 | 1 | 2,920.00 |
| 73 | 压缩机 | ZW61KA-TFP-522 | 台 | 1 | 3,350.00 |
| 74 | 压缩机 | SM147A4ALB | 台 | 1 | 4,200.00 |
| 75 | 压缩机 | 603DH-95C2 | 台 | 1 | 4,000.00 |
| 76 | 压缩机 | E655DHD-65D2YG | 台 | 1 | 5,200.00 |
| 77 | 压缩机 | ANB78FZDMT | 台 | 1 | 6,200.00 |
| 78 | 压缩机 | ANB87FVLMT | 台 | 1 | 7,300.00 |
| 79 | 压缩机 | ZR72KCE-TFD-522 | 台 | 1 | 4,200.00 |
| 80 | 丹佛斯压缩机 | SM147A4ALB | 台 | 1 | 4,720.00 |
| 81 | 压缩机 | ZR61KC-TFD-422 | 台 | 1 | 3,900.00 |
| 四.电机系列 |  |  |  |  |  |
| 82 | 约克风机 | P56AA75A50 | 台 | 1 | 3,816.00 |
| 83 | 电机 | YY802-2 | 台 | 1 | 1,600.00 |
| 84 | 外风扇电机 | YPS600-8A | 台 | 1 | 1,800.00 |
| 85 | 风扇电机 | 3PHASE1NDVCT10W | 台 | 1 | 1,380.00 |
| 86 | 热泵风机 | FB063-6EK.41.V4P | 台 | 1 | 3,620.00 |
| 87 | 直流电机 | 380V | 台 | 1 | 2,600.00 |
| 88 | 变频外电机 | WZDK750-38G-5 | 台 | 1 | 2,820.00 |
| 89 | 大金电机 | KFD-280-60-8A | 台 | 1 | 900.00 |
| 90 | 中央空调内电机 | Y5S612C81 | 台 | 1 | 800.00 |
| 91 | 风机盘管电机 | ZW95C-60S | 台 | 1 | 950.00 |
| 92 | 美的多联机电机 | YDK450-6C | 块 | 1 | 1,240.00 |
| 93 | 三相异步电动机 | Y250M-4（55kw) | 台 | 1 | 11,840.00 |
| 94 | 约克电机 | YFK90L-6 | 台 | 1 | 2,200.00 |
| 95 | 约克风机 | 024-36873-107 | 台 | 1 | 1,800.00 |
| 96 | 多联机外机电机 | DMSBC8PKB | 台 | 1 | 1,200.00 |
| 97 | 空调外机电机 | YS155-1300-6P | 台 | 1 | 2,350.00 |
| 98 | 空调电机 | YDK450-6C | 台 | 1 | 1,350.00 |
| 99 | 多联机风机 | 0150401918（ZWK924D500002） | 台 | 1 | 3,650.00 |
| 100 | 多联机风机 | YS143-250-6A8 | 台 | 1 | 1,350.00 |
| 101 | 多联机风机 | YS160-750-8A | 台 | 1 | 1,850.00 |
| 102 | 新风电机 | YEZ-100L2-4 | 台 | 1 | 3,600.00 |
| 103 | 新风电机 | HM2-80M1-4 | 台 | 1 | 3,800.00 |
| 104 | 新风电机 | 1LE0001-1BA2 | 台 | 1 | 3,900.00 |
| 105 | 新风电机 | 1LE0001-0EA4 | 台 | 1 | 4,600.00 |
| 106 | 新风电机 | 1LE0001-1CB2 | 台 | 1 | 4,000.00 |
| 107 | 离心泵 | ISG50-125 | 台 | 1 | 5,580.00 |
| 108 | 西门子1TL0001电机 | 2BA23-3FA4 | 台 | 1 | 9,900.00 |
| 109 | 格兰富离心机 | DK-8850 | 台 | 1 | 18,860.00 |
| 110 | 施乐百轴流风机 | FB050-4EK.41.V4P | 台 | 1 | 2,920.00 |
| 111 | 德国离心风机 | FB050-4EK.41.6P | 台 | 1 | 1,650.00 |
| 112 | 德国施百乐风机 | BF063-4EK | 台 | 1 | 2,920.00 |
| 五.其他配件系列 |  |  |  |  |  |
| 113 | 压力传感器 | P499RCP－404 | 个 | 1 | 1,940.00 |
| 114 | 压力传感器 | KP5 | 个 | 1 | 580.00 |
| 115 | 丹佛斯电子膨胀阀 | TS2PCN068Z3400 | 个 | 1 | 500.00 |
| 116 | 电磁阀 | 30HX412302 | 个 | 1 | 5,860.00 |
| 117 | 电子膨胀阀 | VPF12.5 | 个 | 1 | 785.00 |
| 118 | 加湿器探头 | Z353A | 块 | 1 | 1,100.00 |
| 119 | 德国施乐百加湿罐 | BLOT2COOHO | 个 | 1 | 1,120.00 |
| 120 | 意大利humiSteam加湿器 | UE045YLCC1 | 块 | 1 | 8,600.00 |
| 121 | 艾默生冷凝器 | LDF52 | 台 | 1 | 8,480.00 |
| 122 | 西门子PLC | 6ES7214-2BD23 | 块 | 1 | 3,760.00 |
| 123 | 换热器 | 板式B3-52 | 台 | 1 | 2,440.00 |
| 124 | 专用调节阀 | DN300 | 个 | 1 | 4,120.00 |
| 125 | 冰柜蒸发器 | 7FM-0-4220 | 个 | 1 | 790.00 |
| 126 | 油过滤器 | 026W32831-000 | 个 | 1 | 1,000.00 |
| 127 | 冷冻油 | RP-32S | 瓶 | 1 | 830.00 |
| 六.过滤器系列 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中效袋式过滤器 | 285*285*20 | 个 | 1 | 60 |
| 2 | 中效袋式过滤器 | 287*490*20 | 个 | 1 | 60 |
| 3 | 中效袋式过滤器 | 287*592*20 | 个 | 1 | 60 |
| 4 | 中效袋式过滤器 | 290*590*20 | 个 | 1 | 60 |
| 5 | 中效袋式过滤器 | 295*595*20 | 个 | 1 | 60 |
| 6 | 中效袋式过滤器 | 495*592*25 | 个 | 1 | 70 |
| 7 | 中效袋式过滤器 | 500*600*20 | 个 | 1 | 70 |
| 8 | 中效袋式过滤器 | 287*592*25 | 个 | 1 | 60 |
| 9 | 中效袋式过滤器 | 590*285*20 | 个 | 1 | 70 |
| 10 | 中效袋式过滤器 | 590*590*20 | 个 | 1 | 70 |
| 11 | 中效袋式过滤器 | 592*285*20 | 个 | 1 | 60 |
| 12 | 中效袋式过滤器 | 592*490*20 | 个 | 1 | 70 |
| 13 | 中效袋式过滤器 | 592*592*20 | 个 | 1 | 70 |
| 14 | 中效袋式过滤器 | 595*595*20 | 个 | 1 | 70 |
| 15 | 中效袋式过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 | 70 |
| 16 | 中效袋式过滤器 | 592*287*534 | 个 | 1 | 70 |
| 17 | 回风中效过滤器 | 700*289*97 | 个 | 1 | 170 |
| 18 | 回风中效过滤器 | 325*289*97 | 个 | 1 | 100 |
| 19 | 排风中效过滤器 | 580*290*96 | 个 | 1 | 120 |
| 20 | 排风中效过滤器 | 290*290*96 | 个 | 1 | 100 |
| 21 | 初效板式过滤器 | 285*285*45 | 个 | 1 | 60 |
| 22 | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 个 | 1 | 60 |
| 23 | 初效板式过滤器 | 290*492*46 | 个 | 1 | 60 |
| 24 | 初效板式过滤器 | 290*493*46 | 个 | 1 | 60 |
| 25 | 初效板式过滤器 | 290*590*45 | 个 | 1 | 60 |
| 26 | 初效板式过滤器 | 290*595*46 | 个 | 1 | 60 |
| 27 | 初效板式过滤器 | 492*595*46 | 个 | 1 | 80 |
| 28 | 初效板式过滤器 | 493*595*46 | 个 | 1 | 80 |
| 29 | 初效板式过滤器 | 495*292*45 | 个 | 1 | 60 |
| 30 | 初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 1 | 80 |
| 31 | 初效板式过滤器 | 500*600*45 | 个 | 1 | 80 |
| 32 | 初效板式过滤器 | 590*285*45 | 个 | 1 | 60 |
| 33 | 初效板式过滤器 | 590*590*45 | 个 | 1 | 80 |
| 34 | 初效板式过滤器 | 592*285*45 | 个 | 1 | 60 |
| 35 | 初效板式过滤器 | 592*287*95 | 个 | 1 | 120 |
| 36 | 初效板式过滤器 | 592*592*45 | 个 | 1 | 80 |
| 37 | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 个 | 1 | 80 |
| 38 | 初效板式过滤器 | 592*592*95 | 个 | 1 | 150 |
| 39 | 初效板式过滤器 | 594*289*46 | 个 | 1 | 90 |
| 40 | 初效板式过滤器 | 594*289*95 | 个 | 1 | 120 |
| 41 | 初效板式过滤器 | 594*594*46 | 个 | 1 | 90 |
| 42 | 初效板式过滤器 | 594*594*95 | 个 | 1 | 150 |
| 43 | 初效板式过滤器 | 595*595*46 | 个 | 1 | 80 |
| 44 | 初效板式过滤器 | 600*700*46 | 个 | 1 | 90 |
| 45 | 初效板式过滤器 | 895*860*46 | 个 | 1 | 160 |
| 46 | 无隔板高效过滤器 | 1025*900*90 | 个 | 1 | 640 |
| 47 | 无隔板高效过滤器 | 1225*595*90 | 个 | 1 | 520 |
| 48 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 1 | 150 |
| 49 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 1 | 120 |
| 50 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90 | 个 | 1 | 230 |
| 51 | 无隔板高效过滤器 | 475*475*69 | 个 | 1 | 250 |
| 52 | 无隔板高效过滤器 | 480*480*220 | 个 | 1 | 260 |
| 53 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 1 | 260 |
| 54 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*80 | 个 | 1 | 220 |
| 55 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90 | 个 | 1 | 250 |
| 56 | 无隔板高效过滤器 | 485*485*90 | 个 | 1 | 250 |
| 57 | 无隔板高效过滤器 | 570*570*69 | 个 | 1 | 260 |
| 58 | 无隔板高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 1 | 300 |
| 59 | 无隔板高效过滤器 | 610*610*90 | 个 | 1 | 330 |
| 60 | 无隔板高效过滤器 | 895*865*90 | 个 | 1 | 640 |
| 61 | 无隔板高效过滤器 | 930*715*90 | 个 | 1 | 610 |
| 62 | 亚高效过滤器 | 287*592*292*2V | 个 | 1 | 260 |
| 63 | 亚高效过滤器 | 592*592*292*4V | 个 | 1 | 370 |

说明：本采购需求中涉及品牌（如有）、规格、型号、尺寸及重量的均为参考，供应商可提供同等档次或更高档次产品，并应承诺所投产品相应技术参数完全符合相关技术要求，满足采购人使用需求。

### （二）产品技术参数

#### A初效过滤器技术要求（评审项1）

1、材质：聚脂纤维白棉，满足B1防火要求；效率：G4；

2、产品标准：GB/T 14295-2019 空气过滤器；

3、边框：46mm外径阳极铝型材；型材厚度≥1.2mm；

4、支撑：镀锌焊接子母架龙骨；

5、滤芯重量≥110g/㎡；容尘量≥200g/㎡；

6、初阻力<45Pa@2.5m/s；

7、过滤器更换安装、调试、机箱清洁；

8、使用周期：不低于2个月。

#### B中效过滤器技术要求（评审项2）

1、材质：采用黄色无纺布熔喷滤袋,满足B1防火要求，效率：F8；

2、产品标准：GB/T 14295-2019 空气过滤器；

3、边框：21mm外径阳极铝型材,型材厚度≥1.2mm；

4、方式：袋式，袋数：600mm≤6袋≥500mm；499mm≤5袋≥400mm；399mm以下的4袋；

5、初阻力<100Pa@2.5m/s；

6、过滤器更换安装、调试、机箱清洁；

7、使用周期：不低于3个月。

#### C回排风过滤器技术要求

#### 1.基本技术要求（评审项3）

1.1、材质：双面菱形网覆5mm聚脂纤维绿白棉，满足B1防火要求，效率：F8；

1.2、产品标准：GB/T 14295-2019 空气过滤器；

1.3、初阻力<100Pa@2.5m/s；

1.4、过滤器更换安装、调试、机箱清洁；

1.5、使用周期：不低于2个月。

▲2、边框：材质304不锈钢经表面静电喷涂工艺处理且多种颜色可供选择。金属喷漆涂层理化硬度：≥5.5H（提供具有国家认可的具备检测资质的检测机构出具的由投标产品制造商检测报告）；

#### D高效过滤器技术要求（评审项4）

1、材质：细玻璃纤维滤纸，双面密封条，满足B1防火要求，效率：H14；

2、产品标准：《高效空气过滤器》GB/T13554-2020；

3、边框：69/80/90mm外径优质阳极铝型材，足厚≥1.2MM；

4、初阻力<115Pa@0.5m/s；

5、护网：双面浸塑金属网，护网厚度≥1.2mm；

6、含箱体密封性检查、修补、清洁、过滤器更换安装、调试；

7、使用周期：不低于2年或当阻力超过设计初阻力160Pa时更换。

#### E亚高效过滤器技术要求

#### 1.基本技术要求（评审项5）

1.1、材质：黑色塑胶外框，细玻璃纤维滤芯，满足B1防火要求，效率：H10；

1.2、产品标准：GB/T 14295-2019 空气过滤器；

1.3、方式：W形；

1.4、护网：双面浸塑金属网，护网厚度≥1.2mm；

1.5、含箱体密封性检查、修补、清洁、过滤器更换安装、调试；

1.6、使用周期：不低于1年，发现污染和堵塞及时更换。

▲2、初阻力<19.6Pa@ 0.5m/s，初阻力<29.2Pa@ 0.75m/s，初阻力<39.5Pa@ 1m/s,初阻力<50.3Pa@ 1.25m/s；(提供具有国家认可的具备检测资质的检测机构出具的由投标产品制造商检测报告。)

- （三）配件更换服务响应要求

- 1、中标人应在我院日常空调运行时实行24小时响应服务（提供24小时响应联系方式），确保在接到维修请求后能够迅速响应。（评审项6）

- 2、对于关键区域的空调故障，如手术室、重症监护室等，应优先响应，服务响应时间应在接到通知后30分钟内到达现场。提供承诺函，格式自拟。（评审项7）

- 3、对于非紧急维修任务，服务响应时间应在接到通知后1小时内到达现场（评审项8）

- 4、维修人员到达现场后，应迅速对故障进行准确诊断，使用专业的检测设备和工具，确保诊断结果的准确性。（评审项9）

- 5、确定故障原因后，维修人员应立即开始更换工作。（评审项10）

- （四）人员要求

1、投标人应为本项目配备不少于3名专业的配送安装人员，其中项目负

责人一名，要求人员需具有行政主管部门颁发的“制冷与空调设备安装修理作业”证书，提供证书复印件和投标人为其缴纳的投标截止时间前6个月内任意一个月的社保证明材料，加盖投标人公章。（评审项11）

- 中标人承诺派出的人员非采购人书面允许不得更换，且合同签订后6个月内不得提出更换申请。（评审项12）

- 在更换配件时，需要遵守相关的安全操作规程，确保人员和设备的安全。（评审项13）

- 在更换配件过程中，更换人员应与用户保持有效沟通，及时报告更换进展和可能的问题。（评审项14）

- 在维修完成后，应向用户解释故障原因、维修措施和后续保养建议。（评审项15）

- 维修服务完成后，应整理并提交相关的验收文档记录。（评审项16）

- （五）质量要求

★1、必须使用正规、原厂或经认证的配件。配件应与原设备兼容，能够完全匹配并正常工作，严禁使用劣质或不明来源的配件。更换后原设备不因更换配件产生不必要的故障或性能下降。提供承诺函，格式自拟。

- 更换配件人员应具备专业的技能和知识，熟悉中央空调系统的结构和工作原理，能够准确诊断问题并采取有效的维修措施。更换配件过程应遵循相关的技术规范和标准，避免因操作不当导致的设备损坏或二次故障。（评审项17）

- 更换配件后，应进行全面的测试和调试，确保中央空调系统能够正常运行并满足使用要求。（评审项18）

- 测试和调试过程中，应关注系统的性能参数、运行稳定性和安全性等方面，确保系统处于最佳状态。（评审项19）

- 如果存在性能下降或潜在故障，应及时采取措施进行改进或调整，以提高设备的稳定性和可靠性。（评审项20）

- （六）备品备件

- 对于采购清单中的配件中常见或消耗量大的配件，中标人应在项目所在地库存有充足的备品备件。提供承诺函，格式自拟。（评审项21）

- 备品备件符合有关技术要求，以确保其在使用期限内性能稳定、安全可靠。（评审项22）

- （七）其他要求

★1、如采购人需要采购未在清单中的配件时，则以询价的方式另行采购，中标人不得对此有异议。提供承诺函，格式自拟。

★2、中标人应对所供配件提供不少于12个的保修期，自配件实际收贷之日起计算。提供承诺函，格式自拟。

## 三、商务要求（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 本项目服务期限应为合同签订有效期内，合同签订有效期为合同生效后1年（12个月） |
| 2 |  | 交货地点 | 福建省肿瘤医院，具体地址按照用户指定地点提供服务 |
| 3 |  | 交货条件 | 提供良好的服务，按照招标文件及合同标准要求执行 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 |  | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按招标文件要求 |
| 6 |  | 合同支付方式 | 每季度结算一次，据实结算，根据采购人的订单和经采购人签字确认的《货物与服务采购验收单》及合格的等额税务发票，达到付款条件起30日，支付相应的配件费用。 |

### 7、报价及结算要求

7.1 投标人的开标一览表中的总价应为《中央空调配件清单》所有配件的单

价之和。投标人须根据《中央空调配件清单》的内容在报价部分进行分项报价，未提供分项报价表的按无效标处理(格式自拟)。

7.2 《中央空调配件清单》中的配件数量为预估数量，项目实际实施过程中，数量会根据采购人实际需求而变化。

7.3 本项目合同金额不作为最终结算金额，采购人每季度向中标人结算一次，所结算货物为结算期前一个季度内采购人实际采购的种类和数量。最终结算金额＝实际采购货物数量*中标人该配件单价报价。提供承诺函，格式自拟。

7.4 采购人所采购的配件数量为预估数量，实际采购会根据采购人需求增加或减少数量，中标人应对此可能产生的风险有充分的估计，不得以任何理由拒绝供货或要求采购人支付实际采购配件之外的费用，否则采购人权终止合同，并要求中标人赔偿采购人由产生的所有损失。提供承诺函，格式自拟。

### 8、验收要求：

8.1、采购人最终用户负责货物清点和验收。中标人所提供的货物安装调试完成并且运行稳定后，采购人最终用户必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。

8.2、对于特殊或需依据检测结果做出结论的项目应邀请国家认可的质量检测机构或部门参与验收。

8.3、验收结果经采购人、中标人双方确认后，采购人、中标人双方代表必须按《货物与服务采购验收单》上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名，采购人最终用户加盖单位公章后，提交相关主管部门备案。

8.4、如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权凭有关证明文件向中标人提出索赔。

8.5、异议期：货物验收后10个工作日内采购人对货物有异议的，中标人应在2个工作日内负责解决，否则视为中标人根本违约。

### 9、技术培训及技术资料要求

9.1、技术培训：中标人应结合安装、调试等阶段，同步地免费对采购人的技术人员就有关系统安装（如有）、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。

9.2、技术资料：中标人应向采购人提供必要的技术资料，在供货时同时提供；并提供相关的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

### 10、售后服务要求：

10.1 中标人应对本次所投设备提供6个月（质量保证期）现场免费保修服务。质量保证期自验收合格签名之日起计算。质量保证期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由中标人负责包修、包换。如质量保证期内同一故障发生三次，中标人无条件换货。

10.2 在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后1小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件，如24小时内无法修复的，中标人应提供备品供采购人使用。在质量保证期6个月内出现属于产品质量问题的，采购人则有权要求免费更换，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

10.3 质量保证期结束后，中标人仍应负责提供售后服务。

### 11、违约责任条款

11.1、采购人在中标人将合同清单上的货物运达指定地点15个工作日后无正当理由不接收的，或不及时验收的，中标人有权按规定提请有关部门依法处理，并根据处理结果依法由采购人赔偿中标人损失。

11.2、中标人所交货物不符合本合同要求的，采购人有权拒收；同时，中标人应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

11.3、中标人不能按时交付货物的，每逾期1日，应按该合同款总额3‰的标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，中标人除了应退还已收取的全部货款外，同时中标人还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

11.4、中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

11.5、因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

11.6、因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。

### 12、知识产权

12.1采购人有权将中标人提供的配件所附技术资料等材料发给任何之相关的人员或机构，并不就此构成侵权。

12.2中标人所供货物不得有使用时间限制，不得有在使用过程要求取得授权等情况。

12.3采购人在使用中标人货物或其他任何一部分时，都是合法的，不会受到第三方提出的侵权责任的追究，不致使采购人蒙受任何费用、损害、赔偿、请求、追讨或法律行动等方面的损失，上述行为所造成的后果由中标人承担，且在本项目终止后继续有效，不受时间限制。

## 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

（1）本项目所投产品若有要求提供国家强制性要求或认证证书（如3C、信息安全产品等）的，须按采购文件要求提供。本项目购买的其他产品若有遗漏强制性认证要求的，可暂不提供，但投标人需在交货时提供该产品相关认证的证明材料，否则予以退货处理。

（2）投标人报价应包含设备的制造、税金、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、培训、检验、保修、进口代理费（若有）等一切相关费用。

★七、评分标准（潜在投标人需提供偏离表）

①价格项（F1×A1）满分为30分。

| 评标项目 | 评标方法描述 | 评标分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分得分 (30分) | 价格项（F1×A1）满分为30.00分 投标报价得分＝（评标基准折扣率/投标折扣率）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标整体折扣率为评标基准折扣率。）最低折扣率不是中标的唯一依据。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：若有价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30 |

②技术项（F2×A2）满分为61分。

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、招标文件响应情况 | 52 | 根据供应商对招标文件《第五章招标内容及要求》“二、技术和服务要求”的各项要求的响应情况由评委进行评分：全部满足招标要求的得52分。标注有“★”的为不可偏离的实质性要求，负偏离按无效投标计；其余按评审指标计，标注有“▲”的参数每负偏离一项扣4分（共2项）计8分；未标注“▲”每负偏离一项扣2分（共22项）计44分。注：①每个指标项的子项负偏离的该指标项按负偏离计；②中标人须如实填写逐条响应，并列出正负偏离情况。正偏离不加分。 |
| 2、运行维护整体方案 | 3 | 根据投标针对本项目提供的运行维护整体方案(包括但不限于:技术运行维护内容、运行维护计划、运行维护时间、运行维护管理体系、运行维护质量体系、运行维护文档等方面)由评标委员会进行评分:方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的、且符合采购人实际需求的得3分;方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得2.8分;方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得2.6分;其余情况不得分。 |
| 3、应急服务方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的应急服务方案（要点包括应急响应试、应急故障处理等）由评标委员会按以下要求进行评分： 投标人提供针对本项目的方案包含以上全部要点、内容与要点相符、内容详实、各要点内容之间关联性强，逻辑清晰，且按现有客观实际情况可以有效实施的得3分；提供的方案包含以上全部要点、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏的得2.6分；未提供或内容存在错误或不符合项目实际的不得分。满分3分。 |
| 4、退换货方案 | 3 | 据投标人针对本项目提供的退换货方案(包括但不限于:质量问题退换、非质量问题退换、退换货流程、退换货时效)由评标委员会进行评分:方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的、且符合采购人实际需求的得3分;方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得2.8分;方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得2.6分;其余情况不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为9分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| B1、响应速度 | 3 | 根据投标人承诺:如采购人临时需要增加人员紧急支援的，能在2小时内(含2小时)响应并到达采购人单位的得3分2 小时<响应时间≤4小时响应并到达采购人单位的得2分,能4小时<响应时间≤6小时响应并到达采购人单位的得1分。须提供承诺函，承诺函格式自拟，未提供的不得分。 |
| B2、满意度情况 | 3 | 投标人具有2022年1月1日至投标截止时间止（以评价时间为准），根据投标人提供的空调采购项目的业主满意度证明材料进行评分:每提供一份评价为“满意”或“优”等同意义证明材料的得1分，满分3分。【须提供合同文本复印件，以及该项目业主单位（或主管部门）出具的满意度情况或评价类的相关证明文件复印件且加盖使用单位公章或使用部门章，投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址），未提供的该项不给予计分，未提供的该项不给予计分】。注:该项评分项与“B1、业绩”中提供的业绩项目如是同一个项目的不得重复得分。 |
| B3、售后服务 | 3 | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，包括但不限于①具体的具体售后服务内容；②维修响应时间及方式；③售后服务机构、专业人员配备情况及现有维修服务能力、备品备件等情况进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |

一、投标书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

五、投标方案

六、投标人提交的其它材料