项目名称:医用耗材公开遴选

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2026年4月16日 文件回执截止时间：2026年4月23日下午17点 遴选时间： 2026年4月24日下午14点30分 |
| 2 | 项目：锗镓发生器及相关耗材（试剂）公开遴选 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目序号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锗镓发生器 | 1.剂量规格：68Ga初始淋洗量达50mCi。 2、用于生产标记68Ga正电子放射性显像核素，用于PET/CT显像。 3.满足临床适用： （1）即时供药：随用随淋洗，解决⁶⁸Ga（半衰期68分钟）无法长途运输难题。 （2）高纯度、低杂质：⁶⁸Ge漏穿率（＜0.001%），放射性核纯度＞99.9%，成像清晰、安全。 （3）效率高：淋洗率≥80%，寿命长（不少于1年/450次），供货周期≤30天（接到通知后）。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品（若有） 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件（若有） 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货。 5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在遴选时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | PSMA-11 | - 锗镓发生器使用期间，提供各类前体（包含但不限于PSMA-11等，总量500支左右，视具体使用情况），用于配套放射性药品制备。 - 免费提供各前体配制所需淋洗液、缓冲液及相关耗材（含但不限于醋酸钠缓冲液、医用级无水乙醇等，因所配药物不同，使用的试剂不同），保障各类⁶⁸Ga 标记药品正常配制。 |  |
| 3 | DOTA-TATE |  |  |
| 4 | DOTA-pentixafor |  |  |
| 5 | DOTA-FAPI-04 |  |  |
| 6 | DOTA-exendin-4 |  |  |
| 7 | 其他前体 |  |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准（若有）：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日